Planul de mentenanță pentru anul ____

| Nr crt. | Activ corporal/activ necorporal |  | Perioadă realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IAN | FEB | MAR | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1. | Echipamente IT pentru procesul didactic și echipamente de distribuție și stocare | Lucrări de întreținere curentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curățarea, desprăfuire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Actualizarea software-ului si a firmware-ului | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Analiza jurnalelor de sistem |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  |  | Realizarea de copii de siguranță | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Optimizarea setărilor de și testarea performanței |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  |  | Revizii și reparații planificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curățarea interioară și exterioară |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Verificarea detaliată a stării hardware și software |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Rularea testelor pentru a verifica performanța și stabilitatea. |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. | Sistem supraveghere video și antiefracție | Lucrări de întreținere curentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desprafuire, Verificare veltilatoare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Verificare functionalitate sisteme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Analiza jurnalelor de sistem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Verificare UPS si circuite curenti slabi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Revizii și reparații planificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Curățarea interioară și exterioară |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Verificare detaliata componente |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Inlocuirea bateriilor |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. | Echipamente de stingere a incendiilor | Lucrări de întreținere curentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea funcționării.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revizii și reparații planificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea presiune, furtune, manometre. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Reîncărcare stingătoare |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. | Mobilier | Lucrări de întreținere curentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desprăfuire, curățare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Revizii și reparații planificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea periodică a integrității și funcționalității mobilierului. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |